D700 Read Noise
Prepared 2011-12-17 by Bill Claff

The D700 Read Noise values were determined from the Optical Black data in NEF files.

Here is a table of measured values (in ADUs):

| ISO | noise ADU | gain e-/ADU | noise e- |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3.959 | 3.852 | 15.251 |
| 125 | 3.988 | 3.852 | 15.365 |
| 158 | 3.956 | 3.852 | 15.241 |
| 200 | 3.985 | 3.852 | 15.351 |
| 251 | 4.956 | 3.058 | 15.153 |
| 317 | 6.292 | 2.427 | 15.269 |
| 400 | 4.422 | 1.926 | 8.518 |
| 503 | 5.615 | 1.529 | 8.584 |
| 634 | 7.062 | 1.213 | 8.569 |
| 800 | 5.896 | 0.963 | 5.679 |
| 1007 | 7.548 | 0.764 | 5.769 |
| 1269 | 9.210 | 0.607 | 5.588 |
| 1600 | 12.296 | 0.482 | 5.921 |
| 2015 | 15.075 | 0.382 | 5.762 |
| 2539 | 18.643 | 0.303 | 5.655 |
| 3200 | 23.765 | 0.241 | 5.722 |
| 4031 | 30.348 | 0.191 | 5.799 |
| 5079 | 37.813 | 0.152 | 5.735 |
| 6400 | 48.506 | 0.120 | 5.839 |
| 8063 | 30.205 | 0.120 | 3.636 |
| 10159 | 38.100 | 0.120 | 4.587 |
| 12800 | 48.646 | 0.120 | 5.856 |
| 25600 | 48.948 | 0.120 | 5.892 |

The following chart shows these values as a function of ISO:


Shown as a log-log chart for clarity.

The open symbols represent the numbered ISO values while the closed symbols represent to "Lo" and "Hi" values.
 
The stepped nature of the open symbols implies a two stage amplification process.